Ostrów Mazowiecka, dnia 10 lutego 2014r.

L.O.024.8.ZP1/2014.

Wykonawcy

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na                                                   roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.                                                                                Budowa sali gimnastycznej   przy Liceum Ogólnokształcącym                                                                                w Ostrowi Mazowieckiej.

Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka, stosownie do treści art. 38 ust.2 , w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści SIWZ dla ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 stycznia  2014 r. nr.20785-2014 przetargu nieograniczonego na, Budowę sali gimnastycznej   przy Liceum Ogólnokształcącym   w Ostrowi Mazowieckiej w odpowiedzi na pytania wyjaśnia:

Pytanie 1. 
Czy rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi? 
Jeżeli tak to w jakich odstępach czasowych? Czy też ze względu na to, iż Zamawiający 
przewiduje dwa etapy realizacji przedmiotu umowy, rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy 
nastąpi dwiema fakturami wystawionymi po zakończeniu każdego z etapów na podstawie 
protokołów odbioru podpisanych przez obie strony? Prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe 
pytania.

Odpowiedzi:
Zamawiający przewiduje rozliczenie 3 fakturami tj. pierwsza  faktura po zakończeniu I etapu  2014r., druga faktura po wykonaniu 50% wartości robót II etapu, trzecia faktura końcowa po zakończeniu II etapu.

Stosowne zapisy znajdują się w projekcie umowy w : IX. Odbiór robót § 13.
1.  Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1)    odbiór częściowy po zakończeniu I etapu inwestycji,
2)    odbiór częściowy po wykonaniu minimum 50% wartości robót II etapu,
3)    odbiór końcowy po zakończeniu inwestycji tj. II etapu.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją  finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu.
Czy w związku z powyższym  proszę o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką cesję. Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to proszę również o podanie warunków przy których zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności przez wykonawcę na rzecz osób trzecich.

Stosowny zapis znajduje się w: punkcie   8.  Cesja.  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (SIWZ)  na Budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej.

Pytanie 3.

Proszę zamieszczenie zestawienia stali konstrukcyjnej zadaszenia hali w celu prawidłowej wyceny.

Odpowiedź.

Zestawienie stali w załączniku.

Pytanie. 4

Proszę o informację jaki rodzaj stolarki przyjąć do wyceny aluminiową czy PCV (brak informacji na zestawieniu stolarki oraz w opisie do projektu).

Odpowiedź.

Okna – ślusarka aluminiowa.

Drzwi zewnętrzne oraz drzwi w przedsionku – ślusarka aluminiowa.

Drzwi wewnętrzne – stolarka drewniana , drzwi płytowe profilowane.

Pytanie. 5

Brak w przedmiarach osłony dylatacji listwami aluminiowymi systemowymi typ. C/S zgodnie z opisem do projektu punkt 1.4.7 proszę o podanie ilości przedmiarowej i podstawy wyceny.

Odpowiedź.

KNNR 7 0507-04 Osłony dylatacji listwami aluminiowymi typ C/S obmiar 1*1,5 + 1*1,8 razem 3,3m.

Pytanie. 6

Czy występuje na obiekcie stolarka  ppoż. brak informacji w zestawieniu.

Odpowiedź.

Nie występuje stolarka ppoż.

Pytanie. 7

Brak w przedmiarach kotar zasłaniających w kabinach natryskowych widocznych na rysunkach, czy należy je wycenić jeśli tak, proszę o podanie ilości przedmiarowej i podstawy wyceny.

Odpowiedź.

Kotary w kabinach natryskowych należy wycenić wg:

KNR 2-03 0307-02 analogia,

obmiar : 6*1,2*2+2*2,2*2 razem 23,2m2.

Pytanie.  8

Proszę o przesłanie zestawienia stali dla stopy fundamentowych – brak w załączonych materiałach.

Odpowiedź.

Zestawienie stali konstrukcyjnej w załączniku.

Pytanie.  9

Proszę o wyjaśnienie znaczenia punkt 1.4.11 w opisie do projektu:

,,System szkła elewacyjnego o budowie strukturalnej z profilami kryjącymi zewnętrznymi,”

- czy to jest fasada ze szkleniem na silikonie tzn. bez widocznych profili zewnętrznych?

- czy to jest witryna w systemie okienno-drzwiowym z szybą zespoloną?

Odpowiedź.

Witryny wykonać w systemie okienno – drzwiowym z szybą zespoloną , szklenie szkłem bezpiecznym.

Pytanie.  10

Czy wyposażenie w gaśnice wg. Opisu do projektu punkt 1.5.9.1 wchodzi w zakres przetargu jeśli tak proszę o popadanie ilości przedmiarowej.

Odpowiedź.

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice proszkowe w ilości :   5 sztuk po 6kg,   1 sztuka po 2 kg.