Ostrów Mazowiecka, dnia  15 lutego 2014r.
L.O.024.10.ZP1/2014 .
Wykonawcy

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na                                                   roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.:                                                                                Budowa sali gimnastycznej   przy Liceum Ogólnokształcącym                                                                                w Ostrowi Mazowieckiej.

Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka, stosownie do treści art. 38 ust.2 , w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści SIWZ dla ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 stycznia  2014 r. nr.20785-2014 przetargu nieograniczonego na, Budowę sali gimnastycznej   przy Liceum Ogólnokształcącym   w Ostrowi Mazowieckiej w odpowiedzi na pytania wyjaśnia:                                                 
Pytanie 1 „
 W zamieszczonym przedmiarze „Roboty budowlane” poz. 163 należy wycenić drzwi płytowe. Naszym zdaniem drzwi o wym. 10x2. 10 w ilości 3 szt. (oznaczenie na zestawieniu DW3) powinny być aluminiowe. Prosimy o dodatkowe informacje potwierdzające lub zaprzeczające naszemu tokowi rozumowania.

Odpowiedź. 

Drzwi D3 drzwi drewniane o wymiarach skrzydła 1,1x2,15

	poz. 163

d.2.7.  
	KNR 2-

02

1015-01

ST.A-

00.09

analogia


	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad

1.6 m2 fabrycznie wykończone

(3+8+2)*0.90*2.15+(2+1)*0.80*2.05 

1.10*2.15*3     


	m2

m2

m2
	30.075

  7.095
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37.170


	poz. 162

d.2.7.  
	KNR 2-

02

1015-01

ST.A-

00.09

analogia 
	Ościeżnica MDF regulowana okleinowana  

(3+8+2)*1.00+(3+8+2)*2.20*2+(2+1)*0.90+(2+1)*2.10*2 

(1.20+2.2*2)*3 
	m

m

m
	85.500

16.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	102.300


Pytanie 2. Prosimy o więcej informacji na temat drzwi płytowych- kolor, rodzaj okleiny, typ wypełnienia skrzydła- „plaster miodu” czy płyta wiórowa otworowa czy płyta pełna?

Pytanie nr 3. Prosimy o podanie w jakim kolorze ma być wykonana stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa, czy kolor jednostronny czy dwustronny?

Odpowiedź.

Drzwi wewnętrzne płycinowe z płyt HDP 

kolor biały

rodzaj okleiny – laminat o podwyższonej odporności na zarysowania i ścieranie 

typ wypełnienia skrzydła – płyta pełna

Pytanie 3
Prosimy o podanie w jakim kolorze ma być wykonana stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa, czy kolor jednostronny czy dwustronny?

Odpowiedź. 

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa , kolor dwustronny grafit. 

Jednocześnie informujemy, że  na stronie www.koperniczek.net zostały umieszczone odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu.

                                                                                                                      Dyrektor 

                                                                                                        Liceum Ogólnokształcącego 

                                                                                                            w Ostrowi Mazowieckiej

                                                                                                               Waldemar Bartosik 

1

