                                                                          Ostrów Mazowiecka, dnia  17 lutego 2014r.

L.O.024.11.ZP1/2014 .

Wykonawcy

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na                                                   roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.:                                                                                Budowa sali gimnastycznej   przy Liceum Ogólnokształcącym                                                                                w Ostrowi Mazowieckiej.

Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka, stosownie do treści art. 38 ust.2 , w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści SIWZ dla ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 stycznia  2014 r. nr.20785-2014 przetargu nieograniczonego na, Budowę sali gimnastycznej   przy Liceum Ogólnokształcącym   w Ostrowi Mazowieckiej w odpowiedzi na pytania wyjaśnia:                                                 

- pytanie nr 1 „Na załączonym w dokumentacji rysunku instalacji elektrycznej E-8 występują: automatyczny przełącznik PF 431 oraz wyłącznik nadprądowy S301 B6A ( 3 sztuki ) jako

część instalacji już istniejącej, jednak występują również w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie czy w/w aparaty wchodzą w zakres wyceny”
 odpowiedź: proszę przyjąć w/w aparaty elektryczne do wyceny 
- pytanie nr 2 „W przedmiarze robót instalacji elektrycznych występuje Tablica wyników PRO-3B, jednak w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji elektrycznej w punkcie 2.8. istnieje zapis, że zakres robót elektrycznych sprowadza się tylko do doprowadzenia zasilania. Proszę owyjaśnienie czy w/w Tablica wyników wchodzą w zakres wyceny”.
odpowiedź: proszę przyjąć tablicę wyników PRO-3B jako przykładową do wyceny
Jednocześnie informujemy, że  na stronie www.koperniczek.net zostały umieszczone odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu.

                                                                                                                      Dyrektor 

                                                                                                        Liceum Ogólnokształcącego 

                                                                                                            w Ostrowi Mazowieckiej

                                                                                                               Waldemar Bartosik 

