Ostrów Mazowiecka, dnia  17 lutego 2014r.

L.O.024.13.ZP1/2014

Wykonawcy

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na                                                   roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.:                                                                                Budowa sali gimnastycznej   przy Liceum Ogólnokształcącym                                                                                w Ostrowi Mazowieckiej.

Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka, stosownie do treści art. 38 ust.2 , w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści SIWZ dla ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 stycznia  2014 r. nr.20785-2014 przetargu nieograniczonego na, Budowę sali gimnastycznej   przy Liceum Ogólnokształcącym   w Ostrowi Mazowieckiej w odpowiedzi na pytania wyjaśnia:

Pytanie 1

Firma xxx zwraca się z prośbą o informację w jakim standardzie mają być wykonane okna tj. według której normy dot. współczynnika przenikania ciepła?
Od 1 stycznia 2014r. obowiązuje nowa norma na okna tj. wspł. nie może być większy niż 1,3 W/m2*K, stara norma (obowiązująca do 31.12.2013r.) wspł. 1,8W/m2*K.

Odpowiedz

Należy wykonać okna w standardzie podano w projekcie budowlano – wykonawczym.

Jednocześnie informujemy, że  na stronie www.koperniczek.net zostały umieszczone odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu.

Dyrektor

Liceum Ogólnokształcącego

w Ostrowi Mazowieckiej

Waldemar Bartosik