Ostrów Mazowiecka, dnia  12 lutego 2014r.
L.O.024.8.ZP1/2014 .
Wykonawcy

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na                                                   roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.:                                                                                Budowa sali gimnastycznej   przy Liceum Ogólnokształcącym                                                                                w Ostrowi Mazowieckiej.

Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka, stosownie do treści art. 38 ust.2 , w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści SIWZ dla ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 stycznia  2014 r. nr.20785-2014 przetargu nieograniczonego na, Budowę sali gimnastycznej   przy Liceum Ogólnokształcącym   w Ostrowi Mazowieckiej w odpowiedzi na pytania wyjaśnia:                                                 
Pytanie 1 „Na załączonym w dokumentacji rysunku instalacji elektrycznej E-1 występują oprawy ESSYSTEM 2226001 DQ226.X SPECULAR w ilości 28 sztuk oraz 5 sztuk z modułem awaryjnym jednak w przedmiarze występuję 25 sztuk oraz 5 sztuk z modułem awaryjnym. Proszę o wskazanie prawidłowych ilości”.
 Odpowiedź: proszę przyjąć liczbę opraw z projektu budowlanego  tzn. 

      -  oprawa ESSYSTEM 2226001 DQ226.X SPECULAR w ilości 28 sztuk

      -  oprawa ESSYSTEM 2226001 DQ226.X SPECULAR + ES-AW-4-3h w ilości 5 sztuk

Pytanie 2 „Na załączonym w dokumentacji rysunku instalacji elektrycznej E-1 występują oprawy ESSYSTEM 7440001 DW218.L EVG w ilości 23 sztuk oraz 7 sztuk z modułem awaryjnym jednak w przedmiarze występuję 25 sztuk oraz 5 sztuk z modułem awaryjnym. Proszę prawidłowych wskazanie prawidłowych ilości”.

Odpowiedź: proszę przyjąć liczbę opraw z projektu budowlanego tzn. 

     - oprawa ESSYSTEM 7440001 DW218.L EVG w ilości 23 sztuki

     - oprawa ESSYSTEM 7440001 DW218.L EVG + ES-AW-4-3h w ilości 7 sztuk

Pytanie nr 3  „Na załączonych w dokumentacji rysunkach instalacji elektrycznych E-1 i E-3 występują oprawy ESSYSTEM 6836000 CO1 136 w ilości 2 sztuk oraz 1 sztuka z modułem awaryjnym jednak w przedmiarze występuję 1 sztuk oraz 1 sztuk z modułem awaryjnym. Proszę o wskazanie prawidłowych ilości”.

Odpowiedź: proszę przyjąć liczbę opraw z projektu budowlanego tzn. 

    - oprawa ESSYSTEM 6836000 CO1 136 w ilości 2 sztuki

    - prawa ESSYSTEM 6836000 CO1 136 + ES-AW-4-3h w ilości 1 sztuka

Pytanie 4  „Na załączonym w dokumentacji rysunku instalacji elektrycznej E-3 występują oprawy ESSYSTEM 6837000 CO1 236 w ilości 6 sztuk jednak nie występują w przedmiarze. Jeśli w/w oprawy wchodzą w zakres wyceny proszę o podanie podstawy wyceny i ilości”.

Odpowiedź: proszę przyjąć liczbę opraw z projektu budowlanego tzn. 

    - oprawa ESSYSTEM 6837000 CO1 236 w ilości 6 sztuk
   podstawa wyceny:  Katalog Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR-5) "Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne", rozdział 5 – oprawy oświetleniowe, tablica 0502 oprawy oświetleniowe przykręcane, świetlówkowe do 2x40W – KNNR5-0502 -03  (wpisano pozycję do przedmiaru)
Pytanie  5  „W przedmiarze robót instalacji elektrycznych w pozycjach nr 12, 128, 141 występuje obmiar w metrach sześciennych (m3). Zgodnie z katalogiem norm obmiar ten powinien być wyrażony w metrach (m). Ponad to ilości tych pozycji są błędne. W związku z powyższym prosimy o korektę przedmiaru zgodnie z poniższą tabelą:

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jednostka obmiaru
	Obmiar

	12 d.2


	KNNR 5 0706-01


	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4
	m
	65*2 = 130.000

	128

d.13


	KNNR 5 0706-01


	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4
	m
	84*2 = 168.000

	141

d.14
	KNNR 5 0706-01


	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4
	m
	55*2 = 110.000


Odpowiedź: przeprowadzono korektę przedmiaru. Wielkości obmiaru podano tabeli poniżej

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jednostka obmiaru
	Obmiar

	12 d.2


	KNNR 5 0706-01


	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4
	m
	65*2 = 130.000

	128

d.13


	KNNR 5 0706-01


	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4
	m
	84*2 = 168.000

	141

d.14
	KNNR 5 0706-01


	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4
	m
	55*2 = 110.000


Jednocześnie informujemy, że  na stronie www.koperniczek.net zostały umieszczone odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu.

                                                                                                                    Dyrektor 

                                                                                                        Liceum Ogólnokształcącego 

                                                                                                          w Ostrowi Mazowieckiej

                                                                                                              Waldemar Bartosik 

